ООО «ПромЭнергоСбыт»

# Документация О ЗАКУПКЕ

Предложение делать оферты № 4

на право заключить договор на поставку электротехнической продукции

г. Новомосковск, 2020г.

РАЗДЕЛ 1.    Инструкция участникам проведения закупки предложение делать оферты.

## Общие положения проведения предложения делать оферты

    - Запрос предложений не является разновидностью торгов, в связи с чем, ее проведение не регулируется статьями 447 – 449, 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данная процедура не накладывает на заказчика гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем предложений делать оферты (далее ПДО) или иным участником данной процедуры.  При проведении ПДО извещение вместе с документацией ПДО является приглашением участникам размещения заказа делать оферты в адрес ООО «ПромЭнергоСбыт», расположенный по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15 (далее - Заказчик); заявка на участие в ПДО является офертой участника. При этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора по его результатам.

    - Порядок проведения ПДО устанавливается в извещении и в настоящей документации ПДО, подготовленных в соответствии с требованиями Положения о закупках Заказчика.

    - Документация ПДО размещается Заказчиком в единой информационной системе  www.zakupki.gov.ru

    - Заказчик ориентируется на работу с квалифицированными поставщиками, подрядчиками, исполнителями, имеющими положительную деловую репутацию и необходимые ресурсные возможности для своевременного и успешного выполнения договора.

В документации устанавливаются требования к опыту работы, наличию ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых и иных) возможностей.

В документации устанавливаются также требования к предоставлению участниками закупок документов, подтверждающих соответствие установленным требованиям.

Участником ПДО может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящей документацией.

## Документация ПДО.

    - Документация содержит:

- требования к товарам, работам, услугам, установленные в соответствии с Положением о закупках Заказчика и указанных в техническом задании (Раздел 4 настоящей документации);

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (п. 3 Информационной карты, Раздел 2);

- порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на доставку до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) (п. 3 Информационной карты, Раздел 2);

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги (согласно условиям проекта договора – Раздел 5, п.12 Раздел 2);

- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) (п. 18 Информационной карты, Раздел 2);

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (п. 10 Информационной карты, Раздел 2);

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в ПДО (п.1.3; п.1.7 настоящей Документации и Раздел 3);

- требования к описанию участниками ПДО в заявке товаров (если закупаются товары) и их функциональных характеристик (потребительских свойств), качественных характеристик, производителя и страны происхождения, комплектации, а также количества или порядка его определения (Раздел 4 настоящей документации);

- требования к описанию участниками запроса предложений в заявке выполняемых работ и оказываемых услуг (если закупаются работы или услуги), в том числе составу работ, услуг и последовательности их выполнения, срокам выполнения работ и услуг и результатам их выполнения, их количественных и качественных характеристик или порядка их определения (Раздел 4 «Техническое задание»);

- порядок и срок отзыва заявок на участие в ПДО, порядок внесения изменений в заявки на участие в ПДО (п. 1.9 настоящей документации);

- формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам ПДО разъяснений положений документации (п.1.9 Настоящей документации);

- порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в ПДО (п. 7 Информационной карты, Раздел 2);

- критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в ПДО (п.1.15-1.17 Настоящей документации);

- место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки (п. 8 Информационной карты, Раздел 2);

- требования к размеру и форме обеспечения исполнения обязательств, в связи с подачей заявки на участие в ПДО, если требуется (п. 15 Информационной карты, Раздел 2);

- срок, в течение которого участник  закупки, заявка которого признана лучшей, должен подписать проект договора (п. 16 Информационной карты, Раздел 2).

    - В составе закупочной документации приложен проект договора, который является неотъемлемой частью закупочной документации (Раздел 5).

## Требования к участникам

Участник ПДО должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам ПДО, в том числе:

    - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

    - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

    - быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей Документации;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица)  или в отношении его не принято арбитражным судом заявление о признании его несостоятельным (банкротом);

    - не являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;

    - отсутствие  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупочных процедур по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупочных процедур считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупочной процедуре не принято;

    - участник ПДО должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции/выполнение работ/оказание услуг, надежностью, опытом и репутацией, системой управления охраной труда.

    - Участник должен иметь право на законных основаниях предлагать товар/работы/услуги, указанный в заявке участника, в срок и на условиях, указанных в документации ПДО.

  - Валюта ПДО.

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в ПДО и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, установленных в Разделе 2 «Информационная карта».

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.4.1., может быть расценено комиссией как не соответствие заявки на участие в ПДО требованиям, установленным документацией ПДО.

  - Официальный язык ПДО.

    - Заявка на участие в ПДО, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в ПДО, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в ПДО может быть расценено комиссией как несоответствие заявки на участие в ПДО требованиям, установленным документацией ПДО.

    - Входящие в заявку на участие в ПДО документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащий (нотариально заверенный) перевод на русский язык. В ином случае указанные документы считаются не предоставленными.

## Предоставление закупочной документации

    - Документация ПДО доступна всем участникам размещения заказа в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru

## Подготовка заявок на участие в запросе предложений

    - Участники ПДО подготавливают свои заявки на участие в ПДО в соответствии с требованиями настоящей документации.

    - Каждый участник вправе подать только одну заявку на участие в ПДО.

    - Предложение участника действует в течение срока, установленного в ней участником ПДО в соответствии с требованиями закупочной документации (по форме №2 «Заявка на участие» Раздела 3). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 45 календарных дней, со дня следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на участие в ПДО  конвертов с Офертой. Указание меньшего срока или не указание срока действия служить основанием для отклонения Оферты.

    - В закупочной документации участник в составе своей заявки (по форме №1«Опись документов» Раздела 3) (оферты) должен предоставить следующие документы:

- фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона (по форме №3 «Сведения об участнике» Раздела 3);

- полученную не ранее чем за шесть месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня подведения итогов ПДО выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы – руководитель). В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

- копии учредительных документов в действующей редакции участника ПДО:

- для юридических лиц: устав, свидетельство о поставке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации;

- для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о государственной регистрации физического  лица в качестве индивидуального предпринимателя; Идентификационный Номер Налогоплательщика.

- решение об одобрении крупной сделки, сделки с заинтересованностью либо копия таких решений в случае, если необходимость таких решений установлена законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или предоставление обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения обязательств по договору являются крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью. В случае если сделка не является крупной и не требует одобрения, Участник ПДО информирует в письменной форме  об этом Заказчика.

- в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения – документ, подтверждающий применение Участником процедур упрощенной системы налогообложения (письмо ИФНС);

- документ, подтверждающий выполнение требований по предоставлению обеспечения исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в ПДО в соответствии с требованиями закупочной документации, если требуется (п. 15 Информационной карты);

- заявку на участие в ПДО по форме №2 с приложениями по форме 2.1. и 2.2. Раздела 3 настоящей документации – в соответствии с требованиями Технического задания Раздела 4 настоящей документации;

- информационное письмо об учете в Статрегистре  Росстата (коды статистики);

- справку, заверенную подписью руководителя и печатью (при ее наличии) организации о том, что:

- участник не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации», общежития, войсковой части;

-участник не зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной

миграционной службы;

-руководитель участника не дисквалифицирован;

-участник отсутствует  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным    законом  от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- участник не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком (либо указать реквизиты договора, исполнение обязательств по которому оспаривается Участников в судебном порядке, и номер дела в арбитражном суде);

- справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации о том, что участник процедуры закупки соответствует  требованиям, установленным п.п.1.3.5-1.3.7.

- если в соответствии с законодательством российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) – копии соответствующих подтверждающих документов;

- формы бухгалтерской отчетности (формы №1,2) за 2018год с отметкой о принятии отчетности. А также в случае применения упрощенной системы налогообложения необходимо предоставить:

- копию налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2018год, поданной в установленном порядке в ИФНС РФ по месту регистрации Участника;

Индивидуальные предприниматели, в зависимости от применяемого налогового режима, предоставляют налоговые декларации (декларация УСН, декларация ЕНВД) за 2018 год с отметкой о принятии отчетности.

о)  копии документов содержащих информацию о месте  регистрации для юридического лица/индивидуального предпринимателя; для физического лица – копия документа удостоверяющего личность;

п)   копии деклараций по НДС (при использовании общей системы налогообложения) со всеми заполненными листами, с отметкой о принятии отчетности, за последние три квартала, предшествующих дате публикации извещения о закупке;

р)   копия формы КПД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»  за 2019 год с отметкой о принятии отчетности.

    - Все документы, приложенные к заявке на участие в ПДО, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника ПДО. Использование факсимиле на документах приложенных участником к заявке не допускается.  Копии документов надлежащим образом заверяются руководителем участника или уполномоченного этим руководителем лицом. Копии документов не заверенные надлежащим образом и документы, заверенные факсимиле расцениваются Комиссией как не представленные. При заверении соответствия копии документа подлиннику проставляют заверительную надпись: "Копия Верна"; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения; оттиск печати юридического лица.

    - Неполное предоставление Участником  документов перечисленных в п.1.7.4 закупочной документации  служит основанием для отклонения предложения.

    - Арифметические расхождения в заявке на участие в ПДО между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается   комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в ПДО требованиям, установленным документацией по ПДО.

    - Участникам закупки недопустимо указывать  в заявках на участие в ПДО  неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в ПДО и приложений к ней может быть расценено комиссией как существенное несоответствие заявки на участие в ПДО требованиям, установленным настоящей документацией.

    - Разбиение лота на части, то есть подача Оферты на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота не допускается.

    - Формы, перечисленные  в разделе №3 Закупочной документации, должны быть оформлены строго в соответствии с требованиями  настоящей Закупочной документацией. Участник ПДО не вносит изменения и добавления в формы,  перечисленные  в разделе №3 Закупочной документации. В случае нарушения этого требования Участником  ПДО, Комиссия отклоняет  Оферту.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускается за исключением  тех случаев, когда эти исправления (дописки) внесены в документ, заполняемый участником лично, и заверены ручной надписью «исправленному верить» рядом с каждым исправлением (допиской), и заверены собственноручной подписью и печатью участника закупки.

    - Копии предоставляемых документов должны быть четкими и читаемыми. В случае нарушения этого требования Участником  ПДО, Комиссия имеет право считать, что данные документы не представлены, а также имеет право отклонить Оферту.

    - Сведения, которые содержатся в заявках на участие в запросе предложений участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать заявку на участие в ПДО.

    - Участник закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) указывает наименование страны происхождения поставляемых товаров.

    - Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается, как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

    - Представление участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, является основанием для отказа в допуске к участию в закупке (отклонения заявки) такого участника.

При не соблюдении требований п.1.7. Раздела 1 Документации о закупке заявка участника отклоняется и не подлежит дальнейшему рассмотрению.

## Подготовка Оферты о функциональных характеристиках (потребительских  свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве выполнения работ/оказания  услуг

    - Участник закупки представляет в составе своей заявки на участие в ПДО Оферту о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве выполнения работ/оказания услуг, подтверждающее соответствие требованиям настоящей документации товаров/работ/услуг, которые участник закупки предлагает поставить, выполнить, оказать в соответствии с условиями договора. Оферта о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве выполнения работ/оказания услуг должна быть оформлена в соответствии с требованиями настоящей  документации. Конкретные требования к составу Оферты о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве выполнения работ/оказания услуг, прочей информации, а так же к форме ее представления содержатся в разделе 3 форма 2.2. настоящей документации по ПДО.

    - Оферта о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара/работ/услуг, подаваемое по каждому лоту, должна содержать весь объем товаров, указанный в разделе 4 «Техническое задание». Подача Оферты о поставке/выполнении/оказании  части товаров/работ/услуг не допускается.

    - Описание поставляемых товаров/работ/услуг, которые являются предметом ПДО, определяется разделом 4 «Техническое задание».

При не соблюдении требований п.1.8. Раздела 1 Документации о закупке заявка участника отклоняется и не подлежит дальнейшему рассмотрению.

## Разъяснение и изменение закупочной документации. Отказ от проведения ПДО.

    - Участник ПДО вправе направить по адресу Заказчика Тульская обл., г. Новомосковск ул. Калинина, д.15 каб.111а или по электронной почте endin_ae@promenergosbyt.ru и/или факсу: 8(48762)65025, запрос о разъяснении положений закупочной документации, на официальном бланке за подписью руководителя, либо уполномоченного на осуществление действий от имени участника, не позднее 2-х рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик ПДО обязан разместить разъяснение на данный запрос в форме электронного документа в течение 2-х дней в единой информационной системе, с даты получения запроса.

    - Заказчик не отвечает на Запросы о разъяснении положений Документации по проведению ПДО, поступившие с несоблюдением требований  установленных в пункте 1.9.1.

    - Заказчик вправе внести изменения в извещении ПДО и закупочную документацию. Заказчик размещает информацию в единой информационной системе в течение 3-х дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

    - В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик, при необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается в единой информационной системе.

    - Заказчик  вправе отказаться от проведения ПДО до подведения итогов ПДО. Уведомление об отказе от проведения ПДО размещается в единой информационной системе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками размещения заказа с  извещением об отказе от проведения ПДО.

    - Участник ПДО несет все расходы, связанные с участием в ПДО, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов ПДО, а также оснований их завершения.

    - Участник ПДО не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения ПДО.

    - Участник ПДО не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора ПДО.

  - Обеспечение заявки.

    - Заказчик вправе установить требование обеспечение заявки на участие в ПДО.

    - Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки на участие в ПДО обеспечение заявки на участие в ПДО в размере, указанном в «Информационной карте» документации по ПДО, одной суммой.

    - Размер требуемого обеспечения заявки, не должен превышать 40% от начальной (максимальной) цены Договора.

    - В качестве обеспечения заявки на участие в ПДО используются только денежные средства.

    - Обеспечение заявки на участие в ПДО предоставляется по каждому лоту отдельно.

    - Обеспечение заявки на участие в ПДО должно быть зачислено по реквизитам счета заказчика, указанным в «Информационной карте» документации ПДО, не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в ПДО, указанного в Извещении о проведении ПДО.

    - Возврат обеспечения Заявки на участие в ПДО осуществляется в следующие сроки:

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения ПДО;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником ПДО Заявки на участие в ПДО;

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – Претендентам на участие в ПДО, Заявки которых получены после окончания срока подачи Заявок;

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок – Участником ПДО, не допущенным к участию в ПДО;

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления Заявок – Участникам ПДО, которые участвовали в ПДО, но не стали Победителями, за исключением Участника ПДО, Заявке которого присвоен второй номер;

е) Победителю ПДО  – в течение 5(пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора;

ж) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c Участником ПДО, подавшим единственную Заявку, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по проведению ПДО, или с Участником ПДО, единственно допущенным к участию в ПДО и признанным Участником ПДО;

з) Участнику ПДО, Заявке которого присвоен второй номер – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем или с таким Участником ПДО;

и) единственному Участнику ПДО, Заявка которого была признана несоответствующей требованиям Документации по проведению ПДО – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии предложения требованиям;

к) Участнику, единственно допущенному к участию в ПДО или подавшему единственную Заявку, соответствующее требованиям Документации – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о не заключении договора с таким Участником.

    - Обеспечение заявки не возвращается в следующих случаях:

а) Участник ПДО  отозвал заявку после срока окончания подачи заявок;

б) победитель ПДО или единственный участник ПДО отказался или уклонился от подписания договора, либо не предоставил в установленный закупочной документацией срок подписанного  договора.

    - При наступлении случая, указанного в пункте 1.10.8. Заказчик уведомляет такого участника ПДО об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в ПДО.

## Подача заявок на участие в ПДО.

    - Заявка на участие в ПДО подается Заказчику ПДО в письменной форме на бумажном носителе по адресу Заказчика (п. 1 Информационной карты, Раздел 2).

    - При представлении заявки, участник должен соблюсти следующие необходимые требования:

- каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника;

- все документы, входящие в заявку должны быть  прошиты;

- должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц заявки;

- заявка должна быть надежно запечатана в конверт, обозначаемый словами «Оригинал Заявки»;

- на конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес Заказчика;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- предмет закупочной  процедуры в соответствии с опубликованным извещением.

    - Прием заявок заканчивается не позднее даты и времени, указанных в извещении о проведении закупочной процедуры и в закупочной документации (п. 7 Информационной карты) в качестве даты окончания приема заявок. Заявки, полученные позднее установленного срока, Заказчиком не рассматриваются. Заявки поданные (экспресс почтой) участнику не возвращаются. Заявки не соответствующие требованиям, указанным в п.1.11.2 пп. а), б), в), г) будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу.

    - После получения заявки в срок указанный в извещении о проведении закупочной процедуры и в закупочной документации (п. 7 Информационной карты) Заказчик обеспечивает ее регистрацию.

    - Заказчик выдает по требованию участника, расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием даты и времени получения.

  - Заявки, поданные после окончания срока установленного для подачи заявок

    - После окончания срока подачи заявок на участие в ПДО, у участника закупки отсутствует возможность подать заявку на участие в ПДО.

## Изменение условий заявки

    - После подачи заявки на участие в ПДО, но до окончания срока подачи заявок, участник ПДО вправе изменить любые предложенные им в заявке условия исполнения договора, путем подачи заявки с дополнениями (изменениями) к основной заявке.

    - После окончания срока подачи заявки изменение ее условий, а также отзыв такой заявки, не допускаются.

## Рассмотрение заявок

    - Рассмотрение заявок на участие в ПДО производится Комиссией по размещению заказов (далее – Комиссия) в рамках отборочного (пункт 1.15) и оценочного (пункт 1.16) этапов.

    - Комиссия вправе привлекать к процессу оценки  экспертов, работников Заказчика.

    - Общий срок проведения Заказчиком отборочного и оценочного этапа должен составлять не более 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может быть продлен Комиссией (п.19 Информационной карты Раздела 2).

    - Отборочный этап по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией, но в любом случае заявки участников, которым отказано в допуске к участию в ПДО, не подлежат оценке.

    - Комиссия рассматривает заявки участников (в т.ч. поступившие заключения  экспертов, в случае если они привлекались) и осуществляет ранжирование заявок участников по предпочтительности, согласно порядку оценки и сопоставления заявок пункт 1.17, после чего определяет лучшую оферту.

## Отборочный этап рассмотрения заявок

    - Участник закупки может направить своего представителя для участия  в заседании  комиссии Заказчика, при  вскрытии конвертов с заявками на участие в ПДО. Полномочия представителя  подтверждаются соответствующим  документом. Заказчик  обеспечивает возможность такому представителю наблюдать за моментом вскрытия конвертов с заявками на участие в ПДО.

    - Присутствующие на заседании комиссии при  вскрытии конвертов с  заявками на участие в ПДО представители участников ПДО должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей участников ПДО.

    - Отбор участников ПДО проводится из числа участников ПДО, своевременно подавших заявки на участие в ПДО. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на соответствие установленным требованиям и условиям закупочной документации, в частности на:

- наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов;

- наличие предложения участника условиями определенных в разделе 2, Разделе 4, Разделе 5 Документации о закупке;

- соответствие обеспечения исполнения обязательств участника ПДО в связи с подачей заявки на участие в ПДО, если таковое требовалось.

    - В случае не соблюдения данных требований в п.1.15.3 заявка  не подлежит обязательной дальнейшей оценке.

    - При проведении отборочного этапа Комиссия вправе затребовать от участников ПДО разъяснения положений заявок. При этом не допускаются запросы или требования о представлении документов, направленные на существенное изменение заявки на участие в ПДО, включая изменение коммерческих условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков).

    - В случае установления факта подачи одним участником 2-х и более заявок на участие в закупочной процедуре, все такие заявки данного участника отклоняются.

    - Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении заявок, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками заявок более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений – отклонить поданную заявку.

    - В случае, если ценовое предложение участника превышает установленную начальную (максимальную) цену -  заявка  участника не подлежит обязательной дальнейшей оценке; если срок поставки товара/выполнения работ предлагаемый участником превышает установленный  в Разделе 2 п.10 - заявка  участника не подлежит обязательной дальнейшей оценке; если гарантийный срок предлагаемый участником меньше установленного в Разделе 2 п.18. - заявка  участника не подлежит обязательной дальнейшей оценке; если оферта участника по условиям оплаты договора является ухудшающим по сравнению с условиями оплаты договора установленными в Разделе 2 п.11 - заявка  участника не подлежит обязательной дальнейшей оценке.

    - В случае, если заявка участника ПДО и сам такой участник соответствует требованиям, указанным в пункте 1.3 и пункте 1.7 и пункте 1.8, данный участник допускается к участию в ПДО и признается участником ПДО, при этом его заявка подлежит обязательной дальнейшей оценке.

    - В случае, если заявка участника ПДО и сам такой участник не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.3 и пункте 1.7 и пункте 1.8, данный участник не допускается к участию в ПДО и не признается участником ПДО, при этом его заявка не подлежит обязательной дальнейшей оценке.

    - Решение об отклонении заявок или о допуске участника к ПДО принимается членами Комиссии путем голосования, результаты которого фиксируются в протоколе.

    - Участникам недопустимо указывать в заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке и приложениях к ней, расценивается Комиссией как существенное несоответствие заявки требованиям, установленных документацией и служит основанием для отклонения  заявки.

    - В случае, если по итогам ПДО не поступило ни одной заявки или все заявки отклонены, ПДО признается несостоявшимся. При этом возможно повторное проведение закупочной процедуры или  проводится  закупка у единственного поставщика.

    - При повторном проведении закупочной процедуры ее условия могут быть изменены.

    - В форме №2 «Заявка на участие в ПДО» в предложениях участника по сроку поставки товара, гарантийному сроку на товар, условиям  оплаты по договору не допускается значение «не менее», «не более», «в течение», «белее», «менее».

## Оценочный этап рассмотрения заявок

    - В рамках отборочного этапа, в срок, указанный в извещении о проведении ПДО и в п.19 раздела 2 «Информационная карта», комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в ПДО. Цель оценочного этапа заключается в выставлении каждой заявке оценки  в соответствии с предусмотренными документацией по ПДО оценочными критериями и утвержденным порядком оценки, указанным в 1.17 Раздела 1 .

    - Если участником ПДО не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям  минимально возможную оценку.

    - Оценка заявок на участие в ПДО осуществляется Комиссией в соответствии с процедурами и критериями, установленными в закупочной документации п.1.17.

    - Критерии оценки заявок на участие в ПДО могут касаться:

- цены предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, либо с учетом издержек Заказчика при принятии данной оферты (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.);

- экономической, технической, организационной, финансовой, юридической привлекательности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей Организатора ПДО (включая предлагаемые договорные условия);

- надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-технических, производственных, кадровых, финансовых  ресурсов.

    - По результатам оценки заявок на участие в ПДО, представленных участниками ПДО, в случае признания процедуры ПДО состоявшейся, комиссия определяет победителя ПДО.

    - Комиссия присваивает участнику открытого ПДО 0 баллов, по каждому из критериев оценки перечисленных в п.1.17.1, где допущено значение «не менее», «не более», «в течение», «белее», «менее».

  - Критерии и порядок оценки заявок участников закупочной процедуры

    - Для определения лучших условий для исполнения договора, предложенных в  документации по ПДО, закупочная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим критериям:

- Оценка заявок по критерию «Цена предложения»  - максимальное количество баллов 65

Номер 1 (один) получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее номера выстраиваются по мере снижения показателей:

| Результаты ранжирования заявок по критерию «Цена предложения» | Присвоение количества баллов |
| --- | --- |
| 1 | 65 |
| 2 | 50 |
| 3 | 30 |
| 4 | 20 |
| 5 и более | 0 |

Оценка заявок по критерию «Соблюдение условий оплаты по договору» -  максимальное количество баллов  35.

### «Соблюдение условий оплаты по договору» на поставляемый товар/выполняемые работы оценивается следующим образом: max количество баллов по данному критерию  присваивается при max сроке оплаты по договору,  а далее по мере снижения показателей, с шагом снижения в 5 баллов.

### Общее максимальное количество баллов по двум критериям – 100.

### Все вычисления осуществляются Комиссией на заседании по оценке и сопоставлению заявок на участие в ПДО на оценочном этапе.

### При равенстве баллов участников ПДО  победителем признается участник, подавший заявку (оферту) ранее остальных участников ПДО.

### В случае предоставления приоритета согласно Постановлению Правительства РФ № 925 от 16.09.2016г. оценка и сопоставление заявок на участие в ПДО производится с учетом ч. 2 Правительства РФ № 925 от 16.09.2016г: При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения ПДО, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

### Приоритет не предоставляется в случаях, предусмотренных частью 6 Постановления № 925: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

### б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

### в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

### г) в заявке на участие в закупке, представленной участником ПДО, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

### Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном п. г) ч. 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в конкурсной документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

  - Подведение итогов и определение победителя

    - По результатам оценки заявок на участие в ПДО Комиссия ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, начиная с самой выгодной и заканчивая наименее выгодной. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 (один) получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем ПДО.

    - Победителем ПДО признается участник ПДО, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в ПДО которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в ПДО которого присвоено первое место. Принятое решение фиксируется в протоколе, который размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 дня со дня подписания. Протокол содержит:

- сведения обо всех участниках (наименование и адрес), подавших заявки на участие в ПДО;

- сведения об участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

- наименование участника, предоставившего лучшее предложение (1-й порядковый номер), а также следующие за ним участники.

# Порядок заключения договора. Общие положения.

    - Договор заключается между Заказчиком и участником, чья оферта была признана лучшей, в течение установленного в закупочной документации срока (п.16 Информационной карты Раздела 2). Условия такого договора определяются согласно настоящей документации с одной стороны, и лучшей оферте участника закупочной процедуры с другой стороны.

    - Непоступление подписанного со стороны Победителя экземпляра договора Заказчику в срок, установленный закупочной документацией в п.1.19.1, считается уклонением Победителя от заключения договора.

    - В случае, если Победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договор, либо заключить договор с участником, предложившим такую же, как победитель, цену, а при отсутствии такого участника – с участником, предложение о цене которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного Победителем условия, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о закупке. При этом заключение договора для указанных участников является обязательным. В случае уклонения указанных Участников от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении таких участников заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

    - Покупатель направляет подписанный договор на электронную почту Поставщика, в течение одного рабочего дня с даты его подписания.

Поставщик подписывает полученный по электронной почте и подписанный Покупателем экземпляр договора и направляет его Покупателю на электронную почту либо непосредственно предоставляет его Покупателю в течение двух рабочих дней с момента получения договора.

Неполучение Покупателем по электронной почте от Поставщика в установленный срок оформленного Покупателем договора, считается уклонением Поставщика от заключения договора

## Условия заключаемого договора.

    - Договор заключается путем объединения исходного проекта договора, приведенного в закупочной документации (Раздел 5), и оферты победителя, которые указаны в его заявке, с учетом преддоговорных переговоров (если переговоры проводились).

## Обеспечение исполнения обязательств по договору.

    - Заказчик вправе потребовать предоставления участником, чья оферта признана лучшей, либо победителем закупочной процедуры до заключения договора обеспечения исполнения обязательств по договору, если норма о таком обеспечении содержалась в закупочной документации (п. 16 Информационной карты).

    - Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть в форме безотзывной банковской гарантии, залога денежных средств, договора поручительства или иной форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

    - Размер требуемого обеспечения, не должен превышать 30 процентов от начальной максимальной цены договора и должен быть указан в закупочной документации (п.16 Информационной карты). Срок предоставления обеспечения указан в п.16 Информационной карты.

    - Обеспечение должно быть действительным в течение как минимум срока действия договора.

## Внесение изменений в договор и его расторжение.

    - В текст договора, заключаемого по результатам процедуры ПДО, по соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения:

– цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, услуг;

– количество поставляемого по заключаемому договору товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в извещении о проведении ПДО и настоящей Документации без изменения цены за единицу товара/работ/услуг;

– иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону.

    - Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам процедуры ПДО, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями проекта договора, а также законодательством Российской Федерации.

    - При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

## Преддоговорные переговоры

    - Между Заказчиком и участником, предложение которого признано лучшим по результатам проведения закупочной  процедуры, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения.

РАЗДЕЛ 2. Информационная карта

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика, контактная информация: ООО «ПромЭнергоСбыт» Юр. адрес: Тульская обл., г. Новомосковск ул. Калинина. Д.15 Тел.: 8(48762)65025, факс: 8(48762)65025 Контактное лицо: Ендин Александр Евгеньевич – специалист по размещению заказов. E-mail: endin_ae@promenergosbyt.ru |
| 2. | Наименование предложения делать оферты: на право заключить договор на поставку электротехнической продукции. Предмет ПДО: оказание услуг по поставке электротехнической продукции в соответствии с Техническим заданием (Раздел 4). |
| 3. | Начальная (максимальная) цена договора: 407 513 (четыреста семь тысяч пятьсот тринадцать) руб. 56 коп. с учетом НДС 20%. Порядок формирования цены: Цена договора включает в себя все затраты, связанные с оказанием услуг, налоги, пошлины и другие обязательные платежи; расходы Поставщика по доставке Продукции до склада Заказчика, доставка оригиналов документов почтой. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками/подрядчиками: Российский рубль |
| 4. | Информационное обеспечение: в единой информационной системе для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru |
| 5. | Требования к предмету ПДО: Требования, установленные заказчиком к качеству товаров/работ/услуг указаны в Техническом задании (Раздел 4 настоящей документации). |
| 6. | Язык заявки на участие в ПДО: Русский |
| 7. | Заявки на участие в ПДО подаются по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15. каб. 111а. с 08-00 часов до 17-00 часов, в пятницу с 08.00-16.00 (мск), перерыв 12.00-13.00 (мск). Срок подачи заявок на участие в ПДО: с «05» февраля 2020г. с 08.00 часов по «11» февраля 2020г. до 17.00 часов (мск). |
| 8. | Время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в ПДО: «12» февраля 2020 г. в 09.00 часов местного времени, по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15, каб.111а. |
| 9. | Порядок оценки и сопоставления заявок: Подробный порядок изложен в п.1.17 Раздела 1 настоящей документации. |
| 10. | Максимальный срок поставки: Срок поставки – 2 рабочих дня с даты заключения договора. Место поставки: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.28а. |
| 11. | Порядок расчетов по договору: Покупатель оплачивает цену договора в течение 30 календарных дней после подписания товарной накладной. |
| 12. | Возможность изменения объема оказываемых услуг при исполнении договора: Согласно условиям проекта договора |
| 13. | Официальный источник информации: единственным официальным источником информации о ходе и результатах ПДО является в единой информационной системе и участники ПДО самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации по ПДО, информацию о принятых в ходе ПДО решениях комиссии. |
| 14. | Срок опубликования Протокола вскрытия конвертов и Протокола оценки и отбора заявок ПДО, в единой информационной системе: не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. |
| 15. | Обеспечение заявки, а также обеспечение исполнения договора: Устанавливается требование обеспечение заявки на участие в предложении делать оферты в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора – …… (……) рубля …. коп. не требуется Реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в предложении делать оферты: Получатель: ООО «ПромЭнергоСбыт» р/с : 40 702 810 566 210 102 315 к/с : 30 101 810 300 000 000 608 в Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула БИК: 047003608 ИНН 7107064602, КПП 711601001 Назначение платежа: Плата за обеспечение заявки для участия в предложении делать оферты на поставку ……. НДС не облагается. Обеспечение исполнения договора: не требуется Размер обеспечения исполнения договора: не установлен |
| 16. | Порядок заключения договора: Заказчик направляет подписанный договор на электронную почту Победителя, не ранее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания протокола оценки и отбора Победителя. Победитель отправляет на электронную почту Заказчика подписанный со своей стороны договор, в течение двух рабочих дней с момента получения договора. В течение одного рабочего дня после получения по электронной почте подписанного договора Победителем, Заказчик отправляет почтой (вручает нарочно) оригинал договора Победителю. Победитель направляет в адрес Заказчика подписанный оригинал договора в течение одного рабочего дня с момента получения оригинала договора. Не поступление подписанного со стороны Поставщика экземпляра настоящего договора Покупателю в срок, установленный закупочной документацией, считается уклонением Подрядчика от заключения договора. |
| 17. | Условия предоставления закупочной документации: Документация доступна для ознакомления в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru без взимания платы. Предоставление документации о проведении ПДО заинтересованным лицам до размещения в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru извещения о проведении ПДО не допускается. |
| 18. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг: Минимальный гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев и исчисляется с даты передачи товара Покупателю и подписания товарной накладной. |
| 19. | Срок проведения отборочного и оценочного этапов: Отборочный этап, оценочный этап рассмотрения заявок на участие в ПДО и подведение итогов ПДО: «13» февраля 2020г. по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина, д.15. каб. 111а |

Генеральный директор      						В.А. Ставцев

Директор по экономике 							Н.В. Полякова

Начальник ОКС и З       							А.Е. Ендин

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

ФОРМА №1

| БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ «___»_______201__ года №______________ |  |
| --- | --- |

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в предложении делать оферты на право заключения Договора на поставку электротехнической продукции

Настоящим ____________ (наименование организации-участника ПДО) подтверждает,  что для участия в предложении делать оферты  на право заключения договора на поставку электротехнической продукции  направляются  нижеперечисленные документы:

| N п/п | Наименование | Номера страниц с .. по.. | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
|  | ИТОГО количество листов: |  |  |

____________________		  _____________		              ___________________

(должность подписавшего)                                                                (подпись)		  	                                            (фамилия, инициалы)

м.п

Контактное лицо (Ф.И.О.): _____________________________________________________;

телефон: (________)____________________; факс: (________)______________________;

адрес электронной почты: ____________________________________________________

# ФОРМА №2

# БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

# «___» ________ 201___года

# № ___________

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРЕДЛОЖАНИИ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ

# на право заключения Договора на поставку  электротехнической продукции

# Изучив документацию по предложению делать оферты (далее ПДО) на право заключения договора на поставку электротехнической продукции, а также применимые к данному ПДО законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________________________________

# (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

# в лице _________________________________________________________________________________

# (наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

# сообщает о согласии учувствовать в ПДО на условиях, установленных в указанных в закупочной документации, и направляет  настоящую заявку.

# Мы согласны поставить товар, предусмотренный Технической частью документации по ПДО в полном объеме, со следующими показателями:

| № п/п | Условия заявок на участие в ПДО | Предложения участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора, руб. | Указать стоимость поставляемого товара |
| 2. | Срок поставки товара | Указать срок поставки только в рабочих днях |
| 3. | Гарантийный срок на товар | Указать гарантийный срок |
| 4. | Условия оплаты по договору | Указать условия оплаты |

# Заявка на участие в ПДО  имеет следующие приложения:

# Предложение о цене договора, в соответствии с формой №2.1. (Приложение № 1 к  заявке на участие в ПДО).

# Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках поставляемого товара, в соответствии с формой №2.2. (Приложение № 2 к  заявке на участие в ПДО)

# Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «___» ________ 201___ года.

# Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации по ПДО, влияющими на стоимость товара. Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковки, доставки Товара на склад Заказчика, погрузочных работ, полного комплекта технической документации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями документации о закупке по ПДО.

# Данная заявка подается с пониманием того, что:

# - Вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей предложения, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

# - Вы оставляете за собой право: принять или отклонить любое предложение в соответствии с условиями документации; отклонить все предложения.

# В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ООО «ПромЭнергоСбыт» в соответствии с требованиями документации по ПДО и условиями наших предложений, в срок установленный в документации по ПДО.

# В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя ПДО, а победитель ПДО будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями документации по ПДО и условиями нашего предложения по цене.

# ____________________		  _____________		              ___________________

# (должность подписавшего)                                                                   (подпись)		  	                                    (фамилия, инициалы)

# м.п

# ФОРМА№2.1.

# Приложение №2 к заявке на участие в предложении делать оферты

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

«___»_______201__года

№_________

## Предложение по  цене договора

Изучив документацию по предложения делать оферты (далее ПДО) на право заключения договора на поставку товара, а также применимые к данному ПДО законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице _________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

действующего на основании _______________, сообщает о согласии поставить товар, предусмотренные Технической частью документации ПДО в полном объеме, по следующим расценкам:

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения | Ед. изм. | Заказываемое количество | Цена за ед. руб. с учетом НДС | Стоимость руб. с НДС, руб.коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 и т.д. |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Цена договора составляет ___ (сумма прописью).

Цена договора включает в себя: ____________________(перечислить что включает в себя цена).

____________________		  _____________		              ___________________

(должность подписавшего)                                                                   (подпись)		  	                                    (фамилия, инициалы)

м.п

# ФОРМА№2.2.

# Приложение №2 к заявке на участие в предложении делать оферты

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

«___»_______201__года

№_________

## Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках поставляемого товара

| № п/п | Наименование, комплектация товара, торговая марка производителя, страна изготовления, зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (заполняется участником - указываются все показатели и требуемые значения, предусмотренные Разделом 4 Документации о закупке) | (заполняется участником - указываются все показатели и требуемые значения, предусмотренные Разделом 4 Документации о закупке) |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

____________________		  _____________		              ___________________

(должность подписавшего)                                                                   (подпись)		  	                                    (фамилия, инициалы)

м.п

Примечание: участник процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные  характеристики товара.

ФОРМА №3

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

«___»_______201__года

№_________

Предложение делать оферты на право заключения Договора на поставку электротехнической продукции

Сведения об участнике

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения |
| 1. | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10% |  |
| 3. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4. | ИНН/КПП, ОГРН Участника |  |
| 5. | ОКТМО, ОКПО Участника |  |
| 6. | Адрес (место нахождения) юридического лица |  |
| 7. | Почтовый адрес |  |
| 8. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 9. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10. | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 12. | Адрес электронной почты Участника |  |
| 13. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14. | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 15. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |
| 16. | Информация о соисполнителях (субподрядчиках) |  |
| 17. | Размер уставного капитала, тыс.р. |  |
| 18. | Сведения о наличии печати либо ее отсутствия |  |

________________             _______________________________________

(подпись)                                                                         (фамилия, имя, отчество, должность)

М.П.

ФОРМА №4

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

«___»_______201_ года

№______________

Аналогичный опыт в поставке   электротехнической продукции

| № п/п | № и дата заключения договора | Наименование и ИНН заказчика, адрес, телефон, контактное лицо | Предмет договора (при выполнении работ так же указывается объект, его местонахождение) | Сумма договора, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |

____________________		  _____________		              ___________________

(должность подписавшего)                                                                   (подпись)		  	                                    (фамилия, инициалы)

м.п

Примечание:

Участник для подтверждения сведений о наличии опыта вправе по собственному усмотрению представить надлежащим образом заверенные копии заключенных и выполненных по предмету запроса предложений договоры, подтверждающие информацию, указанную в выше заполненной таблице.

Участник в графе 4 указывает поставку товара указанного в техническом задании Раздел 4 данной документации.

Участник в графе 4 указывает поставку товара указанного в техническом задании Раздел 4 данной документации

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОГЛАСОВАНО

Технический директор

_______________ Д.А. Лютаев

Техническое задание на  поставку  электротехнической продукции

на  поставку  электротехнической продукции

| № п/п | Наименование товара | Срок поставки товара | Ед.изм | Кол-во ед.изм. | Место поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта кабельная соединительная СТП-10 (70-120) с гильзами | 2 рабочих дня с даты заключения договора | шт | 20 | 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.28 «а» |
| 2 | Муфта кабельная концевая внутр. уст. КВТП-10 (70-120) с наконечниками |  | шт | 20 |  |
| 3 | Муфта кабельная концевая универс. 1кВ 4КВНтп-В (70-120) с наконечниками |  | шт | 30 |  |
| 4 | Муфта кабельная концевая универс. 1кВ 4КВНтп-В (150-240) с наконечниками |  | шт | 20 |  |

Технические требования к термоусаживаемым муфтам для силовых кабелей

на напряжение 1 – 10 кВ

Общие требования

- Муфты должны изготавливаться в соответствии с требованиями технических условий на муфты конкретных марок по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

- Кабельные муфты должны быть выполнены по технологии поперечно-сшитых полимеров с пластичной памятью формы.

- Термоусаживаемые детали муфт (трубки и перчатки) не должны иметь раковин, трещин пузырей, расслоений, утолщений, проколов и т.п.

- Термоусаживаемые материалы, входящие в муфты должны иметь продольную усадку в пределах отклонений по длине не более 5 %.

- Электрическая прочность электроизоляционных материалов должна быть не менее 20 МВ/м. Предоставить копию протокола испытаний, заверенную участником ПДО.

- Муфты должны быть предназначены для соединения и оконцевания силовых кабелей с пропитанной бумажной и пластмассовой изоляцией на переменное напряжение 1-10 кВ частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземленной нейтралью.

- Твердые электроизоляционные материалы термоусаживаемых концевых муфт наружной установки должны быть трекингоэрозионностойкими.

Термоусаживаемые трубки должны быть испытаны согласно требованиями ГОСТ 27474-87 (п. 5.2.2 (метод 2)) или методом в соответствии с IЕC 60587 и иметь индекс материала не хуже – 2А. Данные должны подтверждаться копией протокола испытаний, заверенной участником ПДО.

- Муфты всех марок должны иметь российские сертификаты:

- «соответствия продукции» ГОСТ 13781.0-86 (п. 2.19 и п. 2.21), выданный официальным органом Российской Федерации по сертификации кабельной продукции;

- «гигиенический» или Санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее гигиеническую безопасность продукции, выданные органами Роспотребнадзора;

- сертификат о происхождении товара СТ-1.

- Муфты должны эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С.

- Соединительные муфты сечением до 240 мм2 должны комплектоваться соединителями с 4-мя болтами со срывными головками. Концевые муфты сечением до 240 мм2 должны комплектоваться болтовыми наконечниками с 2-мя болтами со срывными головками. Болтовые гильзы-соединители в соединительных муфтах для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь герметичную перегородку для предотвращения перетекания масла. Не допускается применение наконечников со скошенными площадками.

- Переходное сопротивление в течение 30 лет эксплуатации не должно увеличиваться более чем в 1,5 раза. Данные должны подтверждаться копией протокола испытаний заверенной участником ПДО.

- Гарантийный срок эксплуатации муфт должен быть не менее 4,5 года со дня ввода муфт в эксплуатацию, при правильном монтаже, строго по инструкции (ГОСТ 13871.0-86, п. 9.1).

В целях идентификации производителя кабельной арматуры персоналом сетей, на все термоусаживаемые элементы с внешней стороны должна быть нанесена несмываемая хорошо заметная маркировка-логотип производителя.

- Срок службы муфт- не менее 30 лет (ГОСТ 13781.0-86, п. 2.28). Поставщик должен предоставить протокол ресурсных испытаний и протокол испытаний на частичные разряды.

Сроки сохраняемости муфт должны составлять не менее двух лет с даты изготовления при хранении на сухом складе.

- Производители муфт должны обладать системой менеджмента качества, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Дополнительные требования к концевым и соединительным муфтам для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение от 1 до 10 кВ включительно

- Концевые муфты на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ должны иметь длину фазных трубок не менее 800 мм. На каждой жиле должно быть 2 трубки – маслоотделительная и изолирующая.

- В концевых и соединительных муфтах на кабель с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 6-10 кВ, сечение медного гибкого многопроволочного проводника для соединения оболочек и заземления должно быть не менее:

- 16 мм2 для кабелей с сечением жил 25, 35, 50 мм2;

- 25 мм2 для кабелей с сечением жил 70, 95, 120 мм2;

- 35 мм2 для кабелей с сечением жил 120, 150, 240 мм2;

Проводник для соединения между собой оболочек (свинцовых и алюминиевых) в соединительных муфтах и провод заземления в концевых муфтах должен быть плоским, гибким, медным, многопроволочным, луженым.

- В конструкции концевых и соединительных муфт для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией должны использоваться термоусаживаемые изолирующие перчатки с клеевым подслоем. Для герметизации наружного кожуха в комплекте должен быть предусмотрен влагостойкий герметик.

- Для заполнения межфазного пространства и предотвращения воздушных включений соединительные муфты на кабель 6-10 кВ с пропитанной бумажной изоляцией должны иметь распорку и листовой межфазный заполнитель из термоплавкого сополимера.

- Для надежного выравнивания электрического поля на корешке концевых и соединительных муфт на кабель с пропитанной бумажной изоляцией в конструкции применяется два герметика: один маслостойкий с диэлектрической прочностью 10-12 ед., второй с повышенной диэлектрической прочностью 20-25 ед., который накладывается поверх первого герметика на срез алюминиевой оболочки.

Требования к упаковке

- Упаковка муфт должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82.

- Каждая муфта должна быть упакована в коробку, изготовленную из картона марки «С».

- Материалы и комплектующие, входящие в состав муфт, должны быть упакованы каждый в свой пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82.

- Комплектовочная ведомость и инструкция по монтажу должны быть упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и вложены в коробку или пакет с комплектом деталей и монтажных материалов муфт.

## Соединительные термоусаживаемые муфты

для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией с броней или без брони на напряжение 6 и 10 кВ.

Типы муфт:

- муфта 3 СТп-10;

## Концевые муфты

Муфты соединительные типа 3 СТп-10 предназначены для соединения 3-х жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, с броней или без брони, с общей алюминиевой или свинцовой оболочкой на напряжение 6 и 10 кВ. Используются для кабелей, проложенных в тоннелях, кабельных коллекторах, грунте — без ограничения по уровню прокладки. Монтаж соединительных муфт может быть осуществлен для следующих основных типов 3-х жильного кабеля: ААБл, АСБ, ААШв, АСШв, СБ и их аналогов.

Муфты должны комплектоваться  болтовыми наконечниками по согласованию с заказчиком.

### Описание конструкции

На разделанные жилы кабеля поверх бумажной маслопропитанной изоляции устанавливаются внутренние изолирующие трубки черного цвета. Корень разделки заполняется желтой маслостойкой мастикой и герметизируются изолирующими перчатками.
Для усиления фазной изоляции на жилы кабеля устанавливаются высоковольтные антитрекинговые изолирующие трубки кирпично-красного цвета. Жилы кабеля соединяются с помощью болтовых соединителей или гильз под опрессовку. Для сглаживания напряженности электрического поля на соединительные гильзы усаживаются короткие электропроводящие трубки. Поверх электропроводящих трубок на места соединения жил устанавливаются толстостенные изолирующие манжеты с клеевым подслоем (цвет манжет — кирпично-красный). Для дополнительной изоляции между жилами устанавливается изолирующая распорка с нанесенной мастикой, в пространство между жилами закладывается профиль специальной мастики-заполнителя.
После усадки внутреннего кожуха расплавленная мастика заполняет междужильное пространство, обеспечивая надежную герметизацию соединения и отсутствие воздушных пустот внутри муфты. Экран металлической оболочки в области соединения восстанавливается подмоткой алюминиевой ленты. Для соединения металлических оболочек и бронелент обоих концов кабеля используется медный луженый провод (ПМЛ). Базовая комплектация включает в себя аксессуары для монтажа провода заземления комбинированным методом: для крепежа к металлическим оболочкам используются роликовые пружины постоянного давления. Крепеж к бронелентам кабеля осуществляется методом пайки.
По окончании монтажа заземляющего провода области узлов заземления подматываются высокоадгезивным герметиком-заполнителем, сглаживающим неровности поверхностей. Подмотки герметика обеспечивают дополнительный барьер проникновению влаги внутрь муфты при последующей установке внешнего кожуха. Полная герметизация муфты достигается установкой внешнего защитного кожуха с клеевым подслоем, который также служит армирующим элементом муфты.

| Наименование | Рабочее напряжение (кв) | Сечение жил кабеля (мм2) | Тип изоляции кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бумажная- маслопропитанная изоляция |
| муфта 3 СТп-10-70/120 | 6 и 10 | 70, 90, 120 |  |
| муфта 3 СТп-10-150/240 | 6,10 | 150,185,240 |  |

### Отличительные особенности и преимущества

- Наличие тройного контура жильной изоляции:
фазная маслопропитанная бумажная изоляция;
внутренние изолирующие трубки;
внешние антитрекинговые изолирующие трубки, и дополнительно — междужильная изолирующая распорка, обеспечивающая межфазный клиренс.
2. Толстостенные соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают полную герметизацию мест соединения жил кабеля и их надёжную и качественную изоляцию.
3. Заполнение внутреннего междужильного пространства специальной термоплавкой мастикой гарантирует отсутствие воздушных пустот, позволяет предотвратить возможную ионизацию воздуха и, как следствие, увеличивает ресурс работы муфты в целом.
4. Использование двух защитных термоусаживаемых кожухов — внутреннего и внешнего, а также специальной мастики для заполнения междужильного пространства — обеспечивает полную герметичность конструкции.
5. Восстановление отсутствующего экрана металлической оболочки в месте соединения (при помощи алюминиевой ленты) обеспечивает надежное функционирование муфт для кабелей высокого напряжения.
6. Наличие пружин постоянного давления для крепежа провода заземления к металлическим оболочкам соединяемых кабелей обеспечивает быстрый и надежный монтаж. Предупреждает возможный риск повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в процессе пайки с использованием тугоплавкого припоя А.
7. Комплект муфты универсален и позволяет использовать как соединители под опрессовку, так и болтовые соединители.
8. Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов.
9. Полный перечень аксессуаров, необходимых для монтажа муфты.

## Концевые термоусаживаемые муфты

## внутренней и наружной установки для 4-х  жильных кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляциями с броней или без брони на напряжение до 1 кВ

Типы: 
4 КВ(Н)Тп-1 
(для внутренней и наружной установки)

## Концевые термоусаживаемые муфты

Концевые муфты внутренней и наружной установки 4 КВ(Н)Тп-1  предназначены для оконцевания 4-х  жильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной и пластмассовой изоляциями с броней или без брони на напряжение до 1 кВ. Монтаж данных муфт может быть осуществлен для следующих основных типов кабеля: ААБЛ, ААШв, АСБ, АВБбШв, АВВГ, АПвВГ, ВБбШв, ВВГ, NYM, ПвВГ и их аналогов. Муфты должны комплектоваться  болтовыми наконечниками по согласованию с заказчиком.

### Описание конструкции муфты

На разделанные жилы кабеля поверх жильной изоляции устанавливаются изолирующие трубки черного цвета. Материал трубок обладает стойкостью к ультрафиолетовому излучению солнца и погодным условиям. Для кабелей с броней используется комбинированная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовую пружину постоянного давления, используемую для крепежа провода заземления к металлической оболочке. Крепеж на бронелентах кабеля осуществляется методом пайки. Для сглаживания узла заземления используется высокоадгезивный герметик-заполнитель белого цвета. Полная герметизация стволовой части муфты достигается установкой поясной манжеты, перекрывающей узел заземления и заходящей на защитный покров кабеля. Корень разделки кабеля герметизируется изолирующей перчаткой. На внутренней поверхности пальцев и корпуса перчатки нанесен термоплавкий клей. После монтажа наконечников узлы «жила-наконечник» герметизируются концевыми изолирующими манжетами черного цвета с нанесенным слоем термоплавкого клея. Для идентификации фаз используются цветные маркировочные трубки.

| Наименование муфты | Типы установок | Рабочее напряжение (кВ) | Число жил кабеля | Сечение жил кабеля (мм2) | Тип изоляции кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 КВ(Н)Тп-1-70/120 | Внутренняя/ наружная | 1 | 4 | 70, 95, 120 |  |
| 4 КВ(Н) Тп-1-150/240 | Внутренняя/наружная | 1 | 4 | 150,185,240 |  |

### Отличительные особенности и преимущества

1. Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям.
2. Использование герметика-заполнителя и наличие подслоя термоплавкого клея на всех термоусаживаемых компонентах муфты обеспечивают полную герметичность конструкции.
3. Наличие цветных маркировочных трубок для идентификации фаз облегчает работу по фазировке кабеля.
4. Наличие пружины постоянного давления для крепежа провода заземления на металлической оболочке (свинцовой или алюминиевой) обеспечивает быстрый и надежный монтаж. Предупреждает возможный риск повреждения бумажной изоляции под алюминиевой оболочкой в процессе пайки с использованием тугоплавкого припоя А.
5. Комплект муфты предполагает возможность монтажа 4-х жильного кабеля с одинаковым сечением жил и кабелей типа «3+1» с нулевой жилой меньшего сечения.
6. Возможность использования одного комплекта муфты для различных типов кабеля.
7. Комплект муфты универсален и позволяет использовать как наконечники под опрессовку, так и болтовые наконечники.
8. Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов.
9. Полный перечень аксессуаров, необходимых для монтажа муфты.

#### Структура условного обозначения

##### Базовая комплектация:

1. Изолирующая перчатка*
2. Изолирующие трубки* Z
3. Манжеты изолирующие концевые*
4. Маркировочные трубки*
5. Поясная манжета*
6. Герметик-заполнитель
7. Провод заземления с наконечником
8. Припой
9. Паяльный жир
10. Пружина постоянного давления
11. Бандажная медная проволока
12. Изоляционная лента (ПВХ)
13. Наждачная бумага
14. Салфетки обтирочные (х/б)
15. Перчатки монтажника
16. Инструкция по монтажу
17. Комплектовочная ведомость
18. Упаковочная коробка

* —термоусаживаемые компоненты

Качество поставляемого товара  должно соответствовать требованиям стандартов, установленных в Российской Федерации к такому виду товара, а также экологическим, санитарно-гигиеническим правилам и другим нормам и правилам, действующим на территории Российской Федерации.

Поставляемый товар, предлагаемый участником к поставке, должен быть новым, не бывшими в употреблении.

Электротехническая продукция  должна быть безопасной  и разрешенной  для применения на территории РФ.

Поставщик поставляет электротехническую продукцию по адресу: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Маяковского, 28А.

Поставляемая продукция должна быть упакована в тару,  обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

Производство кабельных муфт не ранее -  04 февраля 2019 год.

Начальник службы кабельных сетей					Юров И.И.

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

г. Новомосковск	             				                      «___» ____________  201__г

__________ в лице ___________________, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и

ООО «ПромЭнергоСбыт» в лице генерального директора Ставцева Виталия Андреевича, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

- В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить поставленный в его адрес товар:

| Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, включая доставку, в том числе НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Муфта кабельная соединительная СТП-10 (70-120) с гильзами | шт | 20 |  |
| Муфта кабельная концевая внутр. уст. КВТП-10 (70-120) с наконечниками | шт | 20 |  |
| Муфта кабельная концевая универс. 1кВ 4КВНтп-В (70-120) с наконечниками | шт | 30 |  |
| Муфта кабельная концевая универс. 1кВ 4КВНтп-В (150-240) с наконечниками | шт | 20 |  |

1.2. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю после передачи товара Покупателю и подписания товарной накладной.

- УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки товара – _____ (___________)  рабочих дня с даты заключения договора.

2.2. Обязательство по передаче товара считается исполненным с момента передачи всего товара,  поименованного в п.1.1. настоящего договора.

2.3. Поставка Товара производится по товарным накладным (ТОРГ - 12). Доставка Товара осуществляется Поставщиком за его счёт до склада Покупателя. Доставка Товара может быть осуществлена путем привлечения (заключения договора) Поставщиком третьего лица - Перевозчика/Экспедитора.

            - Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю, что подтверждается подписанной обеими сторонами  по форме ТОРГ 12 товарной накладной.

            - Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю паспорта на Товар и (или) иную техническую документацию, без которой невозможно эксплуатировать товар. При не передаче паспортов и (или) технической документации обязанность Поставщика передать товар считается невыполненной. Передача  паспортов и (или) технической документации оформляется актом приёмки - передачи.

            - Поставка Товара в выходные и праздничные дни согласовывается Сторонами дополнительно.

            - Поставщик осуществляет доставку товара на склад Покупателя по адресу:  г. Новомосковск, ул. Маяковского, 28А.

3.  КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИИ

3.1. Гарантийный срок на товар составляет _________ (_____________) месяцев  и исчисляется с даты передачи товара Покупателю и подписания товарной накладной.

Качество товара должно соответствовать установленным требованиям (техническим регламентам, ГОСТам и иным обязательным требованиям, действующим на территории РФ).

3.2. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Покупателю документы, удостоверяющие его качество, и все относящиеся к нему иные документы (гарантийные талоны,  сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.).

3.3. Обязательство Поставщика по поставке товара Покупателю считается исполненным в момент передачи товара, всех предусмотренных настоящим договором документов и подписания Сторонами товарных накладных при отсутствии претензий Покупателя по количеству и качеству товара.

3.4. Приемка поставленного товара по количеству и по качеству на предмет выявления видимых дефектов осуществляется Покупателем в момент его передачи. При обнаружении несоответствия по количеству или выявлении видимых дефектов товарная накладная не подписывается, и составляется акт с указанием выявленных недостатков в двух экземплярах, при этом по соглашению сторон товар может быть принят Покупателем на ответственное хранение. В случае отсутствия при передаче товара представителя Поставщика акт составляется Покупателем в одностороннем порядке, один экземпляр которого направляется Поставщику, претензии Покупателя считаются обоснованными и принятыми Продавцом.

Допоставка Продукции и (или) замена некачественного товара осуществляется в двухдневный срок с момента составления акта за счет Поставщика.

В случае если в результате использования (потребления) выясниться, что  количество поставленного товара не соответствует (меньше или больше) тому, что указано в спецификации (например, при использовании кабеля, который был поставлен в бухтах выясниться, что  в бухте  меньше или больше  погонных метров, чем определено в спецификации), то Покупатель вправе предъявить претензию  по  количеству поставленного товара или уведомить Поставщика о поставке сверх  количества, определенного спецификацией, в течение  двух дней с момента такого  обнаружения. Претензия по данному обстоятельству предъявляется в срок не больше 30 дней с момента поставки.

3.5. При обнаружении дефектов после приёмки товара, обнаружении скрытых дефектов товара или несоответствия товара техническим требованиям, Покупатель  должен в течение двух дней с момента  обнаружения дефектов в письменной форме уведомить Поставщика о выявленных недостатках и вызвать его представителя для составления акта. Акт составляется по месту нахождения Покупателя в двух экземплярах.

При получении уведомления Покупателя о недостатках товара Поставщик обязан в течение двух дней с момента получения такого уведомления предоставить Покупателю письменное согласие на составление Акта в отсутствие Поставщика либо явиться в установленной в уведомлении срок для составления Акта совместно с Покупателем.

При неполучении согласия Поставщика на составление Акта в его отсутствие  и/или при неявке Поставщика для его составления в срок, указанный в уведомлении Покупателя, Покупатель вправе составить Акт в отсутствие Поставщика, один экземпляр которого направляется Поставщику. В таком случае претензии Покупателя по качеству товара считаются обоснованными и признанными Поставщиком.

3.6. При выходе товара из строя или обнаружения его дефектов, неисправности или иных недостатков в период гарантийного срока Покупатель не позднее двух дней с момента их выявления обязан уведомить об этом Поставщика.

Поставщик обязан в трехдневный срок явиться в место нахождения Покупателя для осмотра товара и составления акта, в котором указываются причины неисправности товара (при возможности их определения), либо дать согласие на составление акта в свое отсутствие.

При неявке Поставщика и (или) отсутствии его согласия на составления акта в его отсутствие акт составляется Покупателем в одностороннем порядке, претензии Покупателя относительно качества и причины неисправности товара считаются обоснованными и принятыми Поставщиком.

Поставщик обязан произвести по выбору Покупателя замену или ремонт неисправного товара. Замена неисправного товара осуществляется Поставщиком в течение двух дней с даты составления акта. В случае ремонта товара Поставщик обязан по требованию Покупателя в двухдневный срок представить Покупателю для использования на срок ремонта аналогичный товар, который затем возвращается Поставщику.

Покупатель возмещает Поставщику понесенный Поставщиком ущерб, связанный с заменой или ремонтом товара, если Поставщик присутствовал при осмотре вышедшего из строя товара и составлении акта и им будет доказано, что недостатки (неисправности) возникли по вине Покупателя.

3.7. Стороны вправе привлечь экспертную организацию для разрешения спора по качеству товара или причины его неисправности. Выбор экспертной организации определяется Покупателем. Заключение экспертной организации является обязательным для каждой из сторон. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой будет доказано, что товар вышел из строя по вине Покупателя.

4.  ЦЕНА   И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего договора составляет  ________(____________) руб.___коп., в том числе НДС ______ руб. В цену настоящего договора включены все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара Покупателю.

4.2. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.

4.3. Срок оплаты Покупателем цены договора составляет _______(__________) календарный день после подписания товарной накладной.

4.4. Оплата считается произведенной  после списания денежных средств со счета  Покупателя.

4.5.  Цена на товар не подлежат изменению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность на основании законодательства РФ.

5.2. При несоблюдении сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. При несоблюдении сроков поставки или замены товара и иных предусмотренных настоящим договором обязательств  Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

5.4. При причинении Покупателю убытков вследствие поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества или несвоевременной поставки, Поставщик обязан по требованию Покупателя возместить последнему причиненные убытки.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, забастовки, а также другие обстоятельства, независимы от воли сторон). О форс-мажорных обстоятельствах стороны должны уведомить друг друга не позднее трех дней с момента их наступления. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих государственных органов.

6.2. Указанные обстоятельства, соразмерно отодвигают сроки исполнения настоящего договора.

6.3. Если указанные обстоятельства будут длиться более 2-х месяцев, каждая из сторон вправе аннулировать невыполненную часть настоящего договора без возмещения другой стороне возможных убытков.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде Тульской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий договор вступает в силу с даты  получения Покупателем подписанного Поставщиком экземпляра договора, в том числе посредством обмена документами в электронной форме, посредством факсимильной связи и т.д., действует до выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

  - Покупатель направляет подписанный договор на электронную почту Поставщика, в течение одного рабочего дня с даты его подписания.

  - Поставщик подписывает полученный по электронной почте и подписанный Покупателем экземпляр договора и направляет его Покупателю на электронную почту либо непосредственно предоставляет его Покупателю в течение двух рабочих дней с момента получения договора.

  - Неполучение Покупателем по электронной почте от Поставщика в установленный срок оформленного Покупателем договора, считается уклонением Поставщика от заключения договора.

  - Обмен документами по электронной почте производится в формате PDF. В случае, если одна из сторон не может открыть документ, стороны обязуются принять все действия для устранения данной ситуации.

  - Обмен оригиналами договора в письменной форме осуществляется следующим образом:

В течение одного рабочего дня после получения подписанного Поставщиком согласно п. 8.3. экземпляра договора Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей стороны оригинал договора в письменной форме в двух экземплярах. Поставщик обязан подписать и вернуть один экземпляр оригинала договора в письменной форме Покупателю в течение одного рабочего дня с момента его получения.

  - Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов.

Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все дополнения и изменения по настоящему договору считаются действительными в случае их оформления в письменном виде в качестве дополнения к договору и подписания уполномоченными представителями сторон.

  - Договор должен быть скреплен печатью при наличии печати у сторон. В случае отсутствия печати у какой либо стороны в договоре делается соответствующая отметка «без печати».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,  ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
| --- | --- |
|  | ООО «ПромЭнергоСбыт» |
|  | ИНН 7107064602 КПП 711601001 |
|  | 301650, г. Новомосковск, ул. Калинина, д. 15. Тел/факс (48762) 6-22-36 |
|  | р/с 40702810566210102315 в Тульском ОСБ № 8604 |
|  | к/с 30101810300000000608 БИК 047003608 |
| ____________________/__________________/ | Генеральный директор ООО «ПромЭнергоСбыт» ___________________/Ставцев В.А. / |